ПЛАН

работ на  2013 год

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Объем работ | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Партизан 58 | Ремонт шиферной кровли | 30 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2013 |  |
| 2 | Партизан 60 | Ремонт шиферной кровли | 30 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.07.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2013 |  |
| 3 | Партизан 62 | Ремонт шиферной кровли | 40 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.08.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2013 |  |
| 4 | Партизан 64а | Ремонт шиферной кровли | 80 кв.м | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 50 п.м. | до 01.08.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
|  | Партизан 66а | Ремонт м/п швов | 10 п.м. | до 01.08.2013г |  |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | 150 кв.м. | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 5 | Партизан 68 | Смена трубопроводов ГВС, ХВС, отопления,канализации | 200 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 20 п.м. | до 01.08.2013г |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 60 кв.м. | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 6 | Партизан 70 | Ремонт мягкой кровли | 100 кв.м. | до 01.08.2013г |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 7 | Крупской 46 | Ремонт мягкой кровли | 120 кв.м. | до 01.08.2013г |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 8 | Крупской 48 | Ремонт м/п швов | 20 п.м. | до 01.08.2013г |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 120 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Смена труб канализации |  | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 9 | Крупской 51 | Ремонт мягкой кровли | 150 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 20 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 10 | Крупской 53 | Ремонт мягкой кровли | 150 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 11 | Гоголя 45 | Ремонт м/п швов | 30 п.м | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Смена труб канализации |  | До 01.08.2013 |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 40 кв.м. | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 12 | Гоголя 47 | Ремонт м/п швов | 30 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Смена труб канализации |  | До 01.08.2013 |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 80 кв.м. | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Смена труб ГВС | 40 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 13 | Гоголя,49 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | До 01.06.2013 |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.06.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 14 | Гоголя 51 | Ремонт м/п швов | 30 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 15 | 30 лет Октября 2 | Ремонт мягкой кровли | 60 кв.м. | до 01.07.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 70 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт подъездов | 4 шт. | до 01.04.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 16 | 30 лет Октября 2а | Ремонт мягкой кровли | 100 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 50 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 17 | 30 лет Октября 4 | Ремонт мягкой кровли | 80 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 20 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
| 18 | 30 лет Октября 4а | Ремонт м/п швов | 10 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт козырьков | 2 шт | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Смена труб отопления | 80 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Смена труб ХВС, ГВС | 68 п.м. | до 01.08.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 19 | 30 лет Октября 6 | Ремонт мягкой кровли | 150 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 25 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Смена труб ГВС | 12 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Благоустройство(устройство заборов из штакетника) | 300 кв.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 20 | 30 лет Октября 6а | Ремонт мягкой кровли | 100 кв.м. | до 01.07.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 20 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Смена труб ГВС | 12 п.м. | до 01.08.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 21 | 30 лет Октября 8 | Ремонт мягкой кровли | 120 кв.м. | до 01.07.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 40 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт подъездов | 1 шт. | 01.05.2013 г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.06.2013 |  |
| 22 | 30 лет Октября 10 | Ремонт поъездов | 4 шт. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт крылец | 4 шт. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт м/п швов | 10 п.м. |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.07.2013 |  |
| 23 | М.Горького 11 | Ремонт мягкой кровли | 60 кв.м. | до 01.08.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 30 п.м. |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов | 4 шт. | до 01.05.2013г. |  |
|  |  | Смена труб ГВС | 20 п.м. | до 01.09.2012г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.06.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
|  |  | Ремонт фактурного слоя стеновых панелей | 12 кв.м. | До 01.07.2013 |  |
| 24 | М.Горького 13 | Ремонт мягкой кровли | 200 кв.м. | до 01.08.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 10 п.м. | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.06.2013 |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учета отопления и ГВС |  | До 01.06.2013 |  |
| 25 | М.Горького,1 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
| 26 | М.Горького 5 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
| 27 | М.Горького 7 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
| 28 | Строителей 47 | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.08.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |
| 29 | Строителей 45 | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.07.2013г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2013г. |  |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | До 01.08.2013 |  |

Инженер ПТО                                              Е.В.Зырянова