Утверждаю:

Директор  УК ООО «Окраина»

_________________ А.Н.Зырянов

«___»______________ 2014г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему  периоду  2014-2015 гг. жилого фонда п.Новоуткинск

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Объем работ | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Партизан 58 | Ремонт шиферной кровли | 30 кв.м. | до 01.09.2014г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
| 2 | Партизан 60 | Ремонт шиферной кровли | 30 кв.м. | до 01.09.2014г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
| 3 | Партизан 62 | Ремонт шиферной кровли | 40 кв.м. | до 01.09.2014г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 4 | Партизан 64а | Ремонт шиферной кровли | 80 кв.м | до 01.09.2014г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
| 5 | Партизан 66а | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт деревянного забора |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 20п.м. | до 01.08.2014г. | 19 |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 150 м² | до 01.08.2014г | 200 |
| 6 | Партизан 68 | Ремонт м/п швов | 20 п.м. | до 01.08.2014г | 19 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м² | до 01.08.2014г | 140 |
| 7 | Партизан 70 | Ремонт мягкой кровли | 100 кв.м. | до 01.08.2014г | 320 |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 20 п.м. | до 01.09.2014г. | 12 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт деревянного забора |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 8 | Крупской 46 | Ремонт мягкой кровли | 120 кв.м. | до 01.08.2014г | 100 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 20 п.м. | до 01.09.2014г. | 54 |
|  |  | Ремонт деревянного забора |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 9 | Крупской 48 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 60 кв.м. | до 01.09.2014г. | 210 |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 10 | Крупской 51 | Ремонт мягкой кровли | 80 кв.м. | до 01.09.2014г. | 75 |
|  |  | Ремонт м/п швов | 20 п.м. | до 01.09.2014г. | 9 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт деревянного забора |  | до 01.07.2014г | Вып. |
| 11 | Крупской 53 | Ремонт мягкой кровли | 100 кв.м. | до 01.09.2014г. | 260 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт деревянного забора |  | до 01.04.2014г. | Вып. |
| 12 | Гоголя 45 | Ремонт м/п швов | 30 п.м | до 01.09.2014г. | 94,5 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт деревянных скамеек |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 40 кв.м. | до 01.07.2014г. | 10 |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 13 | Гоголя 47 | Ремонт м/п швов | 30 п.м. | до 01.09.2014г. | 15 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 80 кв.м. | до 01.07.2014г. | 80 |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 14 | Гоголя,49 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.06.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.06.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 50 кв.м. | до 01.08.2014г. | 60 |
| 15 | Гоголя 51 | Ремонт м/п швов | 30 п.м. | до 01.09.2014г. | 23,5 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 16 | 30 лет Октября 2 | Ремонт м/п швов | 70 п.м. | до 01.09.2014г. | 9 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м² | до 01.09.2014г. | 180 |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 17 | 30 лет Октября 2а | Ремонт мягкой кровли | 50 кв.м. | до 01.09.2014г. | 70 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
| 18 | 30 лет Октября 4 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% | 20 п.м. | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
| 19 | 30 лет Октября 4а | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м | до 01.09.2014г. | 12 |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м² | до 01.09.2014г. | 60 |
| 20 | 30 лет Октября 6 | Ремонт мягкой кровли | 50 кв.м. | до 01.09.2014г. | 160 |
|  |  | Ремонт м/п швов | 25 п.м. | до 01.09.2014г. | 180 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт подъездов | 6 шт. | до 01.12.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
| 21 | 30 лет Октября 6а | Ремонт подъездов | 4 шт | до 01.11.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 50 кв.м. | до 01.07.2014г. | 110 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт скамеек |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
| 22 | 30 лет Октября 8 | Ремонт мягкой кровли | 20 кв.м. | до 01.07.2014г. | 200 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт деревянного забора |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.06.2014г. | Вып. |
| 23 | 30 лет Октября 10 | Ремонт крылец | 4 шт. | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт м/п швов | 10 п.м. | до 01.09.2014г. | 21 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 24 | М.Горького 11 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.06.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт деревянного забора |  | до 01.07.2014г. | Вып. |
| 25 | М.Горького 13 | Ремонт мягкой кровли | 20 кв.м. | до 01.08.2014г. | 310 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.06.2014г. | Вып. |
| 26 | М.Горького,1 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.09.2014г. |  |
| 27 | М.Горького 5 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.09.2014г. |  |
| 28 | М.Горького 7 | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.09.2014г. |  |
| 29 | Строителей 47 | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.08.2014г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.09.2014г. |  |
| 31 | Строителей 45 | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.07.2014г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры с заменой до 20% |  | до 01.09.2014г. | Вып. |
|  |  | Ревизия внутридомового электрического оборудования |  | до 01.08.2014г. | Вып. |
|  |  | Ремонт шиферной кровли |  | до 01.09.2014г. |  |